## Sheet1
INVESTITOR DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD
PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11
OIB: 66896155710
LOKACIJA: II. ZAGORSKA 20, 10 000 ZAGREB
TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE PROSTORA NA LOKCIJI II. ZAGORSKA 20
R.BR. | OPIS RADOVA | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
DEMONTAŽE I RUŠENJE:
1. | DEMONTAŽA NAMJEŠTAJA,PRIVREMENI TRANSPORT NAMJEŠTAJA U ČEKAONICU,PONOVNA MONTAŽA PO ZAVRŠETKU RADOVA | KPL | 1 | 1000 | 1000
2. | DEMONTAŽE SA ODVOZOM NA DEPONIJ: SANITARIJE:WC ŠKOLJKE,UMIVAONICI,ZRCALA,SITNA OPREMA U TOALETIMA DRVENE STIJENE U ČEKAONICI I ORDINACIJI 19M2 POSTOJEĆI DRVENI PROZORI U ČEKAONICI:6300x1800mm1KOM POSTOJEĆI DRVENI PROZORI U TOALETU:1200x1300mm 3KOM POSTOJEĆI DRVENI PROZORI IZMEĐU ULAZA PEDIJATRIJE I GLAVNOG ULAZA 3000x1850mm 5KOM POSTOJEĆA ULAZNA VRATA SA STIJENOM:3500x3100mm 2KOM POSTOJEĆA DRVENA VRATA SA DOVRATNIKOM:850x2000mm 2KOM DEMONTAŽA POSTOJEĆIH STROPNIH LAMPI:9KOM DEMONTAŽA POSTOJEĆIH PLAFONJERA:12KOM DEMONTAŽA POSTOJEĆIH UTIČNICA I PREKIDAČA:19KOM STAVKA SE OBRAČUNAVA KAO KOMPLET | KPL | 1 | 1000 | 1000
3. | DEMONTAŽA POSTOJEĆEG PVC PODA,UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ NA DEPONIJ | M2 | 45 | 2 | 90
4. | ŠTEMANJE,SKIDANJE ŽBUKE SA ZIDOVA U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA, U STAVKU UKLJUČENO RUČNO IZNOŠENJE ŠUTE I OTPADA IZ PODRUMA, UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ NA DEPONIJ | M2 | 135 | 2 | 270
5. | RUŠENJE PREGRADNOG ZIDA ZIDANOG OD PUNE OPEKE,UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ. | M2 | 10 | 5 | 50
6. | ŠTEMANJE DOTRAJALIH ZIDNIH PLOČICA,UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ. | M2 | 20 | 2 | 40
A | RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 2450
VODOINSTALATERSKI RADOVI:
1. | ŠTEMANJE ZIDA I PODA,IZRADA NOVE DOVODNE I ODVODNE INSTALACIJE SA PVC CIJEVIMA ZA UMIVAONIKE U ORDINACIJI. | M1 | 22 | 10 | 220
2. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH UMIVAONIKA,U CIJENU UKLJUČEN NOVI SIFON I PRIBOR ZA MONTAŽU. | KOM | 4 | 500 | 2000
3. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH SLAVINA. | KOM | 4 | 200 | 800
4. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH ZRCALA. | KOM | 4 | 400 | 1600
5. | NABAVA I UGRADNJA DRŽAČA ZA WC PAPIR. | KOM | 2 | 200 | 400
6. | NABAVA I UGRADNJA DRŽAČA ZA PAPIRNATI RUČNIK. | KOM | 4 | 200 | 800
7. | NABAVA I UGRADNJA DOZATORA ZA SAPUN. | KOM | 4 | 200 | 800
8. | NABAVA I UGRADNJA WC ŠKOLJKE SA DASKOM. | KOM | 2 | 500 | 1000
9. | NABAVA I UGRADNJA VODOKOTLIĆA. | KOM | 2 | 500 | 1000
B | VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 8620
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:
1. | ŠTEMANJE ŠLICEVA NA ZIDOVIMA, UGRADNJA NOVIH KABLOVA 3x1,5mm ZA PREKIDAČE. | M1 | 26 | 2 | 52
2. | ŠTEMANJE ŠLICEVA NA STROPU RADI NOVIH POZICIJA ZA RASVJETNA TIJELA. U STAVKU UKLJUČENA NABAVA I UGRADNJA NOVIH KABLOVA PP 3x1,5mm | M1 | 32 | 2 | 64
3. | DOBAVA,UGRADNJA NADGRADNIH LED PANELA. DIMENZIJA 60X60 BOJA SVJETLA 4000K. | KOM | 4 | 200 | 800
4. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH LED PANELA 30x120cm BOJA SVJETLA 4000K. | KOM | 5 | 200 | 1000
5. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH PREKIDAČA. | KOM | 11 | 100 | 1100
6. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH UTIČNICA. | KOM | 6 | 100 | 600
7. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH NADŽBUKNIH PREKIDAČA. | KOM | 2 | 100 | 200
8. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH NADŽBUKNIH UTIČNICA. | KOM | 1 | 100 | 100
9. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH NADGRADNIH OKRUGLIH LED PLAFONJERA BOJA SVJETLA 4000K,PROMJER 600mm. | KOM | 12 | 200 | 2400
C | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 6316
HIDROIZOLATERSKI RADOVI
1. | DOBAVA I UGRADNJA PREDNAMAZA ZA HIDROIZOLACIJU U PEDIJATRIJI, NANOSI SE 50CM NA ZID-SPOJ ZIDA I PODATE 50CM NA POD,OBRAČUN PO M1. | M1 | 68 | 2 | 136
2. | DOBAVA I UGRADNJA HIDROIZOLACIJE SIKA TOP SEAL 107AB ILI JEDNAKOVRIJEDNO________________________,ODJEL PEDIJATRIJE, NANOSI SE U 2SLOJA,50CM NA ZID,50CM NA POD-SPOJ ZIDA I PODA. OBRAČUN PO M1. | M1 | 68 | 5 | 340
3. | NABAVA I UGRADNJA PREDNAMAZA ZA HIDROIZOLACIJU U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA. | M2 | 180 | 2 | 360
4. | NABAVA I UGRADNJA DVOKOMPONENTNE HIDROIZOLACIJE U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA NA ZIDOVE I POD SA SIKA TOP SEAL 107AB ILI JEDNAKOVRIJEDNO_____________________________, NANOŠENJE U 2 SLOJA. | M2 | 180 | 5 | 900
D | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 1736
ZIDARSKO-OBRTNIČKI RADOVI:
1. | IZRADA PREGRADNOG ZIDA OD GKP-A SA POTREBNOM PODKONSTRUKCIJOM. UGRADNJA L PROFILA ZA ŠTOKOVE RADI OJAČANJA KONSTRUKCIJE. DEBLJINA ZIDA 15cm. | M2 | 25 | 40 | 1000
2. | IZRADA SPUŠTENOG STROPA U PODRUMU,NA OŠTEĆENOM DIJELU NAKON INSTALATERSKIH RADOVA. | M2 | 12 | 40 | 480
3. | NABAVA I UGRADNJA CEMENTNOG ŠPRICA NA ZIDOVE U PODRUMU, PRIPREMA ZA NANOŠENJE ŽBUKE. | M2 | 135 | 5 | 675
4. | NABAVA I UGRADNJA ŽBUKE NA ZIDOVE U PODRUMU,PROSJEK DEBLJINE ŽBUKE 4-5cm,MATERIJAL SAMOBORKA VC40 ILI JEDNAKOVRIJEDNO__________________________________ | M2 | 135 | 5 | 675
5. | KRPANJE ZIDOVA ŽBUKANJEM NAKON INSTALATERSKIH RADOVA. | M1 | 48 | 2 | 96
6. | ZIDARSKA OBRADA ŠPALETA NAKON UGRAĐENE NOVE STOLARIJE, OBRAČUN PO M1. | M1 | 115 | 2 | 230
E | ZIDARSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 3156
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI:
1. | GLETANJE ZIDOVA I STROPOVA,BRUŠENJE TE PRIPREMA ZA NANOŠENJE BOJE. | M2 | 265 | 2 | 530
2. | NANOŠENJE PREDNAMAZA PRIMERA NA ZIDOVE I STROPOVE. | M2 | 620 | 2 | 1240
3. | NANOŠENJE DISPERZIVNE BOJE NA ZIDOVE I STROPOVE U 2SLOJA,LIČI SE JUPOL GOLD ILI JEDNAKOVRIJEDNO____________________ BOJOM RADI BOLJEG PRIANJANJA NA PRIPREMLJENU POVRŠINU. | M2 | 450 | 2 | 900
4. | NANOŠENJE LATEKS BOJE NA ZIDOVE,VISINE DO 2,05M1. | M2 | 170 | 2 | 340
5. | BRUŠENJE,LAKIRANJE ŽELJEZNIH CIJEVI OD GRIJANJA. | M1 | 50 | 2 | 100
6. | BRUŠENJE VANJSKIH ŽELJEZNIH RAMPI ZA INVALIDE NA PREDULAZIMA DOMA ZDRAVLJA,NANOŠENJE TEMELJNE BOJE,TE ZAVRŠNE LAK BOJE U DVA SLOJA,BOJA LAKA PO ODABIRU INVESTITORA. | M2 | 30 | 2 | 60
7. | BRUŠENJE VANJSKIH ŽELJEZNIH RUKOHVATA ZA RAMPE,NANOŠENJE TEMELJNE BOJE,TE ZAVRŠNE LAK BOJE U DVA SLOJA,BOJA LAKA PO ODABIRU INVESTITORA. | M2 | 26 | 2 | 52
8. | BRUŠENJE TE LAKIRANJE VRATA SA DOVRATNIKOM U DVA SLOJA. | KOM | 9 | 100 | 900
9. | PRIPREMA PODA U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA ZA LIČENJE,ČIŠĆENJE PRANJE TE USISAVANJE PRLJAVŠTINE,PRIPREMA ZA NANOŠENJE BETONSKE BOJE. | M2 | 52 | 2 | 104
10. | NABAVA I UGRADNJA PREDNAMAZA ZA BETONSKU BOJU, UGRADNJA NA PODU. | M2 | 52 | 2 | 104
11. | NABAVA I UGRADNJA BETONSKE BOJE NA POD U DVA SLOJA,BOJA PO ODABIRU INVESTITORA. | M2 | 52 | 30 | 1560
F | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 5890
KERAMIČARSKI RADOVI:
1. | NABAVA I UGRADNJA KVARC GRUNDA PRIJE POSTAVE KERAMIKE. | M2 | 20 | 5 | 100
2. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH KERAMIČKIH PLOČICA 20x20cm NA ZIDOVE I PODOVE, TE FUGIRANJE ISTIH. | M2 | 20 | 55 | 1100
G | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 1200
PODOPOLAGAČKI RADOVI:
1. | NIVELIRANJE I IMPREGNIRANJE CIJELOG PODA U PEDIJATRIJI | M2 | 45 | 5 | 225
2. | POSTAVLJANJE NOVOG PVC MEDICINSKOG PODA | M2 | 45 | 100 | 4500
3. | POSTAVLJANJE HOLKERA SA PODLOGOM,LJEPILOM I HOLKEROM | M1 | 50 | 15 | 750
H | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 5475
ALUMINIJSKA STOLARIJA:
1. | IZRADA DOBAVA I UGRADNJA ALUMINJSKE STIJENE SA DVOKRILNIM VRATIMA, UKUPNA DIMENZIJA STIJENE SA VRATIMA:3500x3100mm U CIJENU UKLJUČENI OKOVI,BRAVE,RUKOHVATI. | KOM | 2 | 5490 | 10980
2. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA ALUMINIJSKIH DVOKRILNIH VRATA; UKUPNA DIMENZIJA DVOKRILNIH VRATA: 1600x2100mm ISPUNA STAKLO, U CIJENU UKLJUČENI OKOVI, RUKOHVAT. | KOM | 1 | 2606 | 2606
3. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA ALUMINJSKIH JEDNOKRILNIH VRATA. UKUPNA DIMENZIJA JEDNOKRILNIH VRATA: 2100x850mm, ISPUNA PUNI PANEL, U CIJENU UKLJUČENI OKOV, BRAVA I KVAKA. | KOM | 1 | 1700 | 1700
I | ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 15286
PVC STOLARIJA:
1. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA: BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,25
| DIMENZIJE:6300x1800mm | KOM | 1 | 3900 | 3900
| ALU KLUPICA R.Š 21cm | M1 | 6.3 | 30 | 189
| PVC KLUPICA R.Š.20cm | M1 | 6.3 | 20 | 126
2. | IZRADA DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,24
| DIMENZIJE:1200x1300mm | KOM | 3 | 900 | 2700
| ALU KLUPICA R.Š.21cm | M1 | 6.3 | 30 | 189
| PVC KLUPICA R.Š.20cm | M1 | 6.3 | 20 | 126
3. | IZRADA DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR,STAKLO SA 3KOMORE,TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,32 DIMENZIJE: 1500x500 mm | KOM | 6 | 700 | 4200
4. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,32 DIMENZIJE: 1100x500mm | KOM | 3 | 590 | 1770
5. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,32 |  |  |  | 0
| DIMENZIJE:3000x1850mm | KOM | 5 | 2900 | 14500
| ALU KLUPICA R.Š.:21cm | M1 | 15 | 30 | 450
| PVC KLUPICA R.Š.:20cm | M1 | 15 | 20 | 300
J | PVC STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 28450
STOLARSKI RADOVI:
1. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH DRVENIH JEDNOKRILNIH VRATA,SA DOVRATNIKOM,U CIJENU UKLJUČENI BRAVA I KVAKA. | KOM | 1 | 500 | 500
K | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 500
|  |  | SVEUKUPNO RADOVI BEZ PDV-a: |  | 79079
|  |  | IZNOS PDV-a: |  | 19769.75
|  |  | SVEUKUPNO RADOVI S PDV-om: |  | 98848.75