## Table 1
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD
Prilaz baruna Filipovića 11
TROŠKOVNIK
POTROŠNI MATERIJAL LABORATORIJ (sustavi za uzorkovanje i ostali potrošni materijal)
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV PROIZVODA, OBLIK PAKIRANJA I KATALOŠKI BROJ / PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | % PDV-a | UKUPNA CIJENA S PDV-om
1 | Epruveta s podtlakom za sedimentaciju; Na-citrat 3,8%; 13x75 mm, 1,6-2,0 ml a100 | pak | 70 | Vacutube ESR; 13x75mm, 1,6ml; a'100kom; kat.br.4.03.1.3 / LT BURNIK | 8 | 560 | 25% | 700
2 | PVC graduirana pipeta za SE, za ponuđenu epruvetu s podtlakom za SE a200 | pak | 30 | Vacupeta graduirana pipeta; a'200kom; kat.br.3.02.1.7 / LT BURNIK | 21.59 | 647.7 | 25% | 809.625
3 | Epruvete s podtlakom za glukozu; Na-F; 13x75 mm, 4 ml a100 | pak | 20 | BD Vacutainer za glukozu; 13x75mm; 4ml; a'100; kat.br.368921 / Becton Dickinson | 7.35 | 147 | 25% | 183.75
4 | Epruveta s podtlakom, serum/gel (SST); 13 x 75 ml; 3,5-4 ml a100 | pak | 400 | BD Vacutainer serum gel SST; 13x75; 3,5ml; a'100kom; kat.br.367957 / Becton Dickinson | 11.23 | 4492 | 25% | 5615
5 | Epruveta s podtlakom, serum/activator zgrušavanja; 13 x 75 mm; 3,5-4 ml a100 | pak | 1 | BD Vacutainer serum, 13x75mm; 4ml; a'100kom; kat.br. 369032 / Becton Dickinson | 6.97 | 6.97 | 25% | 8.7125
6 | Epruveta s podtlakom, K2EDTA; 13 x 75 mm; 3 ml a100 | pak | 300 | BD Vacutainer K2EDTA; 13x75mm; 3ml; a'100kom; kat.br. 368856 / Becton Dickinson | 7.21 | 2163 | 25% | 2703.75
7 | Epruveta s podtlakom za koagulaciju sa duplom stijenkom, Na-citrat 3,2%, 13 x 75 mm; 2,7-4 ml a100 | pak | 70 | BD Vacutainer za koagulaciju; 13x75mm; 2,7ml; a'100kom; kat.br.363048 / Becton Dickinson | 12.27 | 858.9 | 25% | 1073.625
8 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,8 mm a100 | pak | 20 | BD Vacutainer igla 0,8mm; a'100kom; kat.br.360213 / Becton Dickinson | 6.29 | 125.8 | 25% | 157.25
9 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,9 mm a100 | pak | 300 | BD Vacutainer igla 0,9mm; a'100kom; kat.br.360215 / Becton Dickinson | 6.29 | 1887 | 25% | 2358.75
10 | Igle sterilne j.u. 0,9 x 38 ili 40 mm, a 100 | pak | 20 | INJ.IGLA 0,9x40 ŽUTA DISPOFINE A'100 IN-09X40 ZARYS | 1.5 | 30 | 25% | 37.5
11 | Igle sterilne j.u. 1,1 x 40 a 100 | pak | 25 | INJ.IGLA 1,1x40 BIJELA DISPOFINE A'100 IN-11X40 ZARYS | 1.5 | 37.5 | 25% | 46.875
12 | Igla sa leptirićem sa sigurnosnim uvlačenjem igle 21G, s luer adapterom, za vađenje krvi u epruvete s podtlakom a50 | pak | 1 | BD Vacutainer baby set SAFETY zeleni; 21G; a'50kom; kat.br.367282 / Becton Dickinson | 21.78 | 21.78 | 25% | 27.225
13 | Igla sa leptirićem sa sigurnosnim uvlačenjem igle 23G, s luer adapterom, za vađenje krvi u epruvete s podtlakom a50 | pak | 1 | BD Vacutainer baby set SAFETY zeleni; 23G; a'50kom; kat.br.367284 / Becton Dickinson | 19.77 | 19.77 | 25% | 24.7125
14 | Držač za iglu za vađenje krvi u epruvete s podtlakom s autmatskim izbacivanjem igala | komad | 25 | BD PRONTO HOLDER; a'1kom; kat.br.368872 / Becton Dickinson | 0.44 | 11 | 25% | 13.75
15 | Traka za stezanje ruku kod vađenja krvi sa sigurnosnom kopčom | komad | 25 | PRONTO ESMARK; a'1kom; kat.br.367218 / Kimetec za Becton Dickinson | 6.58 | 164.5 | 25% | 205.625
16 | Brzi test na pločici za istovremeno otkrivanje 5 različitih vrsta droga i njihovih metabolita u urinu (THC, MOP, AMP, COC, MDMA), a'10 pločica | pak | 1 | Test DOA Multignost 5 ver. B, a'10kom; kat.br. DOA015B / Biognost d.o.o. | 92.9 | 92.9 | 25% | 116.125
17 | Brzi test za otkrivanje antigena bakterije Helicobacter pylori u stolici, a'10 testova | pak | 1 | Test Ulcognost Ag a'10; kat.br. ULCAG010 / Biognost d.o.o. | 50 | 50 | 25% | 62.5
18 | Mikroepruveta K2EDTA; 500μl, za kapilarno uzorkovanje; s integriranim lijevkom a50 | pak | 50 | BD Microt. Microgard K2EDTA 500μl; a'50kom; kat.br.365975 / Becton Dickinson | 7.01 | 350.5 | 25% | 438.125
19 | Mikroepruveta za biokemiju s gelom; 400-600 μl za kapilarno uzorkovanje s integriranim lijevkom a50 | pak | 30 | BD Microt. Microgard biokem. SST 400-600 μl ; a'50kom; kat.br.365968 / Becton Dickinson | 6.69 | 200.7 | 25% | 250.875
20 | Mikroepruveta K2EDTA; 200 μl za kapilarno uzorkovanje sa adaptiranom cjevčicom a100 | pak | 1 | Microt. EDTA 200μl; a'100kom; kat.br.077001 / KABE LABORTECHNIK | 18.17 | 18.17 | 25% | 22.7125
21 | Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepruvete, kontakt aktivirajuće, dubine uboda 1,8 mm a200 | pak | 1 | LANCETE MICROT. CONTACT ROZE 1,8mm; a'200kom; kat.br.366593 / HTL Strefa za Becton Dickinson | 35.26 | 35.26 | 25% | 44.075
22 | Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepruvete, kontakt aktivirajuće, dubine uboda 2,0 mm (nožić) a200 | pak | 20 | LANCETE MICROT. CONTACT PLAVE 2mm; a'200kom; kat.br.366594 / HTL Strefa za Becton Dickinson | 37.97 | 759.4 | 25% | 949.25
23 | Epruveta, negraduirana, bez ruba, 13x75 mm; 5ml, polistiren, bez čepa, a'1000kom | pak | 2 | Epruveta polistiren13x75mm, 5ml; a'1000kom; kat.br.1375 / Aptaca Spa | 29.75 | 59.5 | 25% | 74.375
24 | Staklena epruveta centrifugirka 10 ml (16x92 mm) | komad | 1500 | Epruveta za centrifugu staklena 10ml; a'1kom; kat.br.906339 / Deotto Lab d.o.o. | 1.28 | 1920 | 25% | 2400
25 | Staklena epruveta centrifugirka 12 ml (16x98 mm) | komad | 1500 | Epruveta za centrifugu staklena 12ml; a'1kom; kat.br.900089 / Deotto Lab d.o.o. | 1.28 | 1920 | 25% | 2400
26 | Bezvodni medij za postavljanje mikroskopskih preparata 500ml Neo Mount Merck ili jednakovrijedno | komad | 15 | Neo Mount a500ml; kat.br. 1.09016.0500 / Merck KGaA | 91.9 | 1378.5 | 25% | 1723.125
27 | Eeozin metilen plava otopina, modificirana, za mikroskopiju 2,5l kao May Grunwald Merck ili jednakovrijedno | komad | 10 | May Grunwald a2,5L; kat.br. 1.01424.2500 / Merck KGaA | 40.35 | 403.5 | 25% | 504.375
28 | Azur eozin metilen plava otopina za mikroskopiju 2,5 l kao Giemsa Merck ili jednakovrijedno | komad | 10 | Giemsa a2,5L; kat.br. 1.09204.2500 / Merck KGaA | 75.4 | 754 | 25% | 942.5
29 | Imerziono ulje za mikroskopiju 100 ml (Merck ili jednakovrijedno) | komad | 10 | Imerziono ulje a100ml; kat.br. 1.04699.0100 / Merck KGaA | 22.3 | 223 | 25% | 278.75
30 | Medij za pročišćavanje histoloških i citoloških preparata Neo Clear Merck ili jednakovrijedno a 5 l | pak | 25 | Neo-Clear a5L, kat.br. 1.09843.5000 / Merck KGaA | 89.45 | 2236.25 | 25% | 2795.3125
SVEUKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 21574.6
PDV |  |  |  |  | 5393.65
SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 26968.25
Napomena:
Stavke 1-9, 12-14 - priložiti referentnu listu korisnika (minimalno 5) u Republici Hrvatskoj koji koriste iste ili slične proizvode u medicinsko-biokemijskim
laboratorijima primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja, općim bolnicama ili kliničkim bolnicama