## Sheet1
Dom zdravlja Zagreb-Zapad | [5 empty] | Prilog 1
Prilaz baruna Filipovića 11
TROŠKOVNIK- AUTOKLAV, 3 kom
Red.br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Naziv i tip uređaja/ proizvođač | Jedinična cijena u EUR | Ukupna cijena u EUR
1. | AUTOKLAV | kom | 3 | AUTOKLAV B CLASSIC 22L MOCOM, 7A211000 - AUTOKLAV S TRI-PULSNIM FRAKCIONIRANIM PRED-VAKUMOM VAKUMSKIM SUŠENJEM, 11 STERILIZACIJSKIH PROGRAMA, HELIX/BD TESTOM, AUTOMATSKIM PUNJENJEM I PRAŽNJENJEM, USB ULAZOM - VANJSKIH DIMENZIJA: 480x500x600 mm (ŠxVxD) - UNUTARNJE DIMENZIJE KOMORE: promjer 250x450 mm - 5 PLITICA | 3785 | 11355
| UKUPNO |  |  |  |  | 11355
| PDV |  |  |  |  | 2838.75
| SVEUKUPNO |  |  |  |  | 14193.75
U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući posebne poreze, trošarine i carine, ako postoje) i popusti, trošak proizvodnje, troškovi uvoza i transporta do odredišnih lokacija, carinjenje i instaliranje, te stavljanje uređaja u funkciju po principu „ključ u ruke“, uključujući montažu i obuku za rukovanje aparatom. Osnovna edukacija medicinskog osoblja za upotrebu uređaja mora biti uključena u cijenu ponude. U nuđenu cijenu moraju biti uključeni redoviti godišnji servisi tijekom trajanja jamstva
Napomena: Prema tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.
U Zagrebu, 27. rujna 2024. godine