## Sheet1
INVESTITOR DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD
PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11
OIB: 66896155710
LOKACIJA: II. ZAGORSKA 20, 10 000 ZAGREB
TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE PROSTORA NA LOKCIJI II. ZAGORSKA 20
R.BR. | OPIS RADOVA | JED. MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDNIČNA CIJENA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNO BEZ PDV-a
DEMONTAŽE I RUŠENJE:
1. | DEMONTAŽA NAMJEŠTAJA,PRIVREMENI TRANSPORT NAMJEŠTAJA U ČEKAONICU,PONOVNA MONTAŽA PO ZAVRŠETKU RADOVA | KPL | 1 | 250 | 250
2. | DEMONTAŽE SA ODVOZOM NA DEPONIJ: SANITARIJE:WC ŠKOLJKE,UMIVAONICI,ZRCALA,SITNA OPREMA U TOALETIMA DRVENE STIJENE U ČEKAONICI I ORDINACIJI 19M2 POSTOJEĆI DRVENI PROZORI U ČEKAONICI:6300x1800mm1KOM POSTOJEĆI DRVENI PROZORI U TOALETU:1200x1300mm 3KOM POSTOJEĆI DRVENI PROZORI IZMEĐU ULAZA PEDIJATRIJE I GLAVNOG ULAZA 3000x1850mm 5KOM POSTOJEĆA ULAZNA VRATA SA STIJENOM:3500x3100mm 2KOM POSTOJEĆA DRVENA VRATA SA DOVRATNIKOM:850x2000mm 2KOM DEMONTAŽA POSTOJEĆIH STROPNIH LAMPI:9KOM DEMONTAŽA POSTOJEĆIH PLAFONJERA:12KOM DEMONTAŽA POSTOJEĆIH UTIČNICA I PREKIDAČA:19KOM STAVKA SE OBRAČUNAVA KAO KOMPLET | KPL | 1 | 1500 | 1500
3. | DEMONTAŽA POSTOJEĆEG PVC PODA,UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ NA DEPONIJ | M2 | 45 | 8 | 360
4. | ŠTEMANJE,SKIDANJE ŽBUKE SA ZIDOVA U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA, U STAVKU UKLJUČENO RUČNO IZNOŠENJE ŠUTE I OTPADA IZ PODRUMA, UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ NA DEPONIJ | M2 | 135 | 20 | 2700
5. | RUŠENJE PREGRADNOG ZIDA ZIDANOG OD PUNE OPEKE,UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ. | M2 | 10 | 70 | 700
6. | ŠTEMANJE DOTRAJALIH ZIDNIH PLOČICA,UTOVAR NA KAMION TE ODVOZ. | M2 | 20 | 15 | 300
A | RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 5810
VODOINSTALATERSKI RADOVI:
1. | ŠTEMANJE ZIDA I PODA,IZRADA NOVE DOVODNE I ODVODNE INSTALACIJE SA PVC CIJEVIMA ZA UMIVAONIKE U ORDINACIJI. | M1 | 22 | 100 | 2200
2. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH UMIVAONIKA,U CIJENU UKLJUČEN NOVI SIFON I PRIBOR ZA MONTAŽU. | KOM | 4 | 55 | 220
3. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH SLAVINA. | KOM | 4 | 40 | 160
4. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH ZRCALA. | KOM | 4 | 60 | 240
5. | NABAVA I UGRADNJA DRŽAČA ZA WC PAPIR. | KOM | 2 | 15 | 30
6. | NABAVA I UGRADNJA DRŽAČA ZA PAPIRNATI RUČNIK. | KOM | 4 | 20 | 80
7. | NABAVA I UGRADNJA DOZATORA ZA SAPUN. | KOM | 4 | 20 | 80
8. | NABAVA I UGRADNJA WC ŠKOLJKE SA DASKOM. | KOM | 2 | 70 | 140
9. | NABAVA I UGRADNJA VODOKOTLIĆA. | KOM | 2 | 55 | 110
B | VODOINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 3260
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:
1. | ŠTEMANJE ŠLICEVA NA ZIDOVIMA, UGRADNJA NOVIH KABLOVA 3x1,5mm ZA PREKIDAČE. | M1 | 26 | 12 | 312
2. | ŠTEMANJE ŠLICEVA NA STROPU RADI NOVIH POZICIJA ZA RASVJETNA TIJELA. U STAVKU UKLJUČENA NABAVA I UGRADNJA NOVIH KABLOVA PP 3x1,5mm | M1 | 32 | 15 | 480
3. | DOBAVA,UGRADNJA NADGRADNIH LED PANELA. DIMENZIJA 60X60 BOJA SVJETLA 4000K. | KOM | 4 | 80 | 320
4. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH LED PANELA 30x120cm BOJA SVJETLA 4000K. | KOM | 5 | 90 | 450
5. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH PREKIDAČA. | KOM | 11 | 20 | 220
6. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH UTIČNICA. | KOM | 6 | 20 | 120
7. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH NADŽBUKNIH PREKIDAČA. | KOM | 2 | 25 | 50
8. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH NADŽBUKNIH UTIČNICA. | KOM | 1 | 25 | 25
9. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH NADGRADNIH OKRUGLIH LED PLAFONJERA BOJA SVJETLA 4000K,PROMJER 600mm. | KOM | 12 | 70 | 840
C | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 2817
HIDROIZOLATERSKI RADOVI
1. | DOBAVA I UGRADNJA PREDNAMAZA ZA HIDROIZOLACIJU U PEDIJATRIJI, NANOSI SE 50CM NA ZID-SPOJ ZIDA I PODATE 50CM NA POD,OBRAČUN PO M1. | M1 | 68 | 15 | 1020
2. | DOBAVA I UGRADNJA HIDROIZOLACIJE SIKA TOP SEAL 107AB ILI JEDNAKOVRIJEDNO________________________,ODJEL PEDIJATRIJE, NANOSI SE U 2SLOJA,50CM NA ZID,50CM NA POD-SPOJ ZIDA I PODA. OBRAČUN PO M1. | M1 | 68 | 35 | 2380
3. | NABAVA I UGRADNJA PREDNAMAZA ZA HIDROIZOLACIJU U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA. | M2 | 180 | 15 | 2700
4. | NABAVA I UGRADNJA DVOKOMPONENTNE HIDROIZOLACIJE U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA NA ZIDOVE I POD SA SIKA TOP SEAL 107AB ILI JEDNAKOVRIJEDNO_____________________________, NANOŠENJE U 2 SLOJA. | M2 | 180 | 35 | 6300
D | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 12400
ZIDARSKO-OBRTNIČKI RADOVI:
1. | IZRADA PREGRADNOG ZIDA OD GKP-A SA POTREBNOM PODKONSTRUKCIJOM. UGRADNJA L PROFILA ZA ŠTOKOVE RADI OJAČANJA KONSTRUKCIJE. DEBLJINA ZIDA 15cm. | M2 | 25 | 35 | 875
2. | IZRADA SPUŠTENOG STROPA U PODRUMU,NA OŠTEĆENOM DIJELU NAKON INSTALATERSKIH RADOVA. | M2 | 12 | 25 | 300
3. | NABAVA I UGRADNJA CEMENTNOG ŠPRICA NA ZIDOVE U PODRUMU, PRIPREMA ZA NANOŠENJE ŽBUKE. | M2 | 135 | 10 | 1350
4. | NABAVA I UGRADNJA ŽBUKE NA ZIDOVE U PODRUMU,PROSJEK DEBLJINE ŽBUKE 4-5cm,MATERIJAL SAMOBORKA VC40 ILI JEDNAKOVRIJEDNO__________________________________ | M2 | 135 | 25 | 3375
5. | KRPANJE ZIDOVA ŽBUKANJEM NAKON INSTALATERSKIH RADOVA. | M1 | 48 | 10 | 480
6. | ZIDARSKA OBRADA ŠPALETA NAKON UGRAĐENE NOVE STOLARIJE, OBRAČUN PO M1. | M1 | 115 | 20 | 2300
E | ZIDARSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 8680
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI:
1. | GLETANJE ZIDOVA I STROPOVA,BRUŠENJE TE PRIPREMA ZA NANOŠENJE BOJE. | M2 | 265 | 6 | 1590
2. | NANOŠENJE PREDNAMAZA PRIMERA NA ZIDOVE I STROPOVE. | M2 | 620 | 2 | 1240
3. | NANOŠENJE DISPERZIVNE BOJE NA ZIDOVE I STROPOVE U 2SLOJA,LIČI SE JUPOL GOLD ILI JEDNAKOVRIJEDNO____________________ BOJOM RADI BOLJEG PRIANJANJA NA PRIPREMLJENU POVRŠINU. | M2 | 450 | 7 | 3150
4. | NANOŠENJE LATEKS BOJE NA ZIDOVE,VISINE DO 2,05M1. | M2 | 170 | 9 | 1530
5. | BRUŠENJE,LAKIRANJE ŽELJEZNIH CIJEVI OD GRIJANJA. | M1 | 50 | 5 | 250
6. | BRUŠENJE VANJSKIH ŽELJEZNIH RAMPI ZA INVALIDE NA PREDULAZIMA DOMA ZDRAVLJA,NANOŠENJE TEMELJNE BOJE,TE ZAVRŠNE LAK BOJE U DVA SLOJA,BOJA LAKA PO ODABIRU INVESTITORA. | M2 | 30 | 8 | 240
7. | BRUŠENJE VANJSKIH ŽELJEZNIH RUKOHVATA ZA RAMPE,NANOŠENJE TEMELJNE BOJE,TE ZAVRŠNE LAK BOJE U DVA SLOJA,BOJA LAKA PO ODABIRU INVESTITORA. | M2 | 26 | 8 | 208
8. | BRUŠENJE TE LAKIRANJE VRATA SA DOVRATNIKOM U DVA SLOJA. | KOM | 9 | 250 | 2250
9. | PRIPREMA PODA U PODRUMSKIM PROSTORIJAMA ZA LIČENJE,ČIŠĆENJE PRANJE TE USISAVANJE PRLJAVŠTINE,PRIPREMA ZA NANOŠENJE BETONSKE BOJE. | M2 | 52 | 5 | 260
10. | NABAVA I UGRADNJA PREDNAMAZA ZA BETONSKU BOJU, UGRADNJA NA PODU. | M2 | 52 | 7 | 364
11. | NABAVA I UGRADNJA BETONSKE BOJE NA POD U DVA SLOJA,BOJA PO ODABIRU INVESTITORA. | M2 | 52 | 10 | 520
F | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 11602
KERAMIČARSKI RADOVI:
1. | NABAVA I UGRADNJA KVARC GRUNDA PRIJE POSTAVE KERAMIKE. | M2 | 20 | 3 | 60
2. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH KERAMIČKIH PLOČICA 20x20cm NA ZIDOVE I PODOVE, TE FUGIRANJE ISTIH. | M2 | 20 | 60 | 1200
G | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 1260
PODOPOLAGAČKI RADOVI:
1. | NIVELIRANJE I IMPREGNIRANJE CIJELOG PODA U PEDIJATRIJI | M2 | 45 | 35 | 1575
2. | POSTAVLJANJE NOVOG PVC MEDICINSKOG PODA | M2 | 45 | 30 | 1350
3. | POSTAVLJANJE HOLKERA SA PODLOGOM,LJEPILOM I HOLKEROM | M1 | 50 | 15 | 750
H | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 3675
ALUMINIJSKA STOLARIJA:
1. | IZRADA DOBAVA I UGRADNJA ALUMINJSKE STIJENE SA DVOKRILNIM VRATIMA, UKUPNA DIMENZIJA STIJENE SA VRATIMA:3500x3100mm U CIJENU UKLJUČENI OKOVI,BRAVE,RUKOHVATI. | KOM | 2 | 3500 | 7000
2. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA ALUMINIJSKIH DVOKRILNIH VRATA; UKUPNA DIMENZIJA DVOKRILNIH VRATA: 1600x2100mm ISPUNA STAKLO, U CIJENU UKLJUČENI OKOVI, RUKOHVAT. | KOM | 1 | 2000 | 2000
3. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA ALUMINJSKIH JEDNOKRILNIH VRATA. UKUPNA DIMENZIJA JEDNOKRILNIH VRATA: 2100x850mm, ISPUNA PUNI PANEL, U CIJENU UKLJUČENI OKOV, BRAVA I KVAKA. | KOM | 1 | 1000 | 1000
I | ALUMINIJSKA STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 10000
PVC STOLARIJA:
1. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA: BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,25
| DIMENZIJE:6300x1800mm | KOM | 1 | 2500 | 2500
| ALU KLUPICA R.Š 21cm | M1 | 6.3 | 20 | 126
| PVC KLUPICA R.Š.20cm | M1 | 6.3 | 20 | 126
2. | IZRADA DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,24
| DIMENZIJE:1200x1300mm | KOM | 3 | 300 | 900
| ALU KLUPICA R.Š.21cm | M1 | 6.3 | 20 | 126
| PVC KLUPICA R.Š.20cm | M1 | 6.3 | 20 | 126
3. | IZRADA DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR,STAKLO SA 3KOMORE,TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,32 DIMENZIJE: 1500x500 mm | KOM | 6 | 250 | 1500
4. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,32 DIMENZIJE: 1100x500mm | KOM | 3 | 250 | 750
5. | IZRADA, DOBAVA I UGRADNJA PVC PROZORA; BIJELI OKVIR, STAKLO SA 3 KOMORE, TOPLINSKI KOEFICIJENT Uw-1,32 |  |  |  | 0
| DIMENZIJE:3000x1850mm | KOM | 5 | 1400 | 7000
| ALU KLUPICA R.Š.:21cm | M1 | 15 | 20 | 300
| PVC KLUPICA R.Š.:20cm | M1 | 15 | 20 | 300
J | PVC STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 13754
STOLARSKI RADOVI:
1. | NABAVA I UGRADNJA NOVIH DRVENIH JEDNOKRILNIH VRATA,SA DOVRATNIKOM,U CIJENU UKLJUČENI BRAVA I KVAKA. | KOM | 1 | 350 | 350
K | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 350
|  |  | SVEUKUPNO RADOVI BEZ PDV-a: |  | 73608
|  |  | IZNOS PDV-a: |  | 18402
|  |  | SVEUKUPNO RADOVI S PDV-om: |  | 92010