        Tehnička specifikacija predmeta nabave Servis defibrilatora_GRUPA 2_Servis 
        NIHON KOHDEN defibrilatora
                    
1. REDOVNO ODRŽAVANJE 
 
Izvršitelj se obvezuje obaviti preuzete obveze redovnog servisnog  održavanja u vrijeme dogovoreno s Naručiteljem. Održavanje obuhvaća slijedeće usluge u skladu sa zahtjevima proizvođača opreme: 
 
	Red. broj
	Opis stavke
	DA/NE

	1. 
	servisiranje uređaja, prema uputstvima proizvođača, odnosno protokolu proizvođača

	

	2. 
	izdavanje potvrde (radnog naloga) o obavljenom servisu s ocjenom stanja uređaja 

	

	3. 
	dostavljanje rezultata ispitnog protokola za svaki pregledani uređaj 

	

	4. 
	isporuka i ugradnja svih dijelova prema ispitnoj listi za redovno održavanje prema uputstvima ili protokolu proizvođača 

	

	5. 
	Jamstveni rok na izvršenu uslugu minimalno 12 mjeseci
	



Servisom su obuhvaćene usluge navedene u gornjoj tablici, potreba za održavanje (zamjenom dijelova i sl) defibrilatora se vrši tek nakon što odabrani ponuditelj Naručitelja obavijesti ili pošalje ponudu te Naručitelj isto prihvati.

2) POPRAVCI DEFIBRILATORA NA POZIV NARUČITELJA ZBOG ZASTOJA NASTALIH U RADU, čiji su uzroci tehničke prirode (razni mehanički kvarovi, razni električni i elektronski kvarovi), a po pozivu Naručitelja.  Odabrani ponuditelj je obvezan, na poziv Naručitelja, izvršiti uslugu popravka defibrilatora u roku od 48 sati, u vremenu od 07.00 do 20.00 sati. U slučaju nemogućnosti izvršenja usluga u navedenom roku, dužan je bez odgađanja o tome izvijestiti Naručitelja pisanim putem uz obrazloženje, te dostaviti zamjenski defibrilator.



