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KLASA: 406-01/26-01/412
UR. BROJ: 251-756-03-26-3
U Zagrebu, 21. travnja 2026. godine						

                                                                                             ZAINTERESIRANIM 
                                                                                             GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Odgovor naručitelja na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta
· Daje se 

Poštovani,
dana 21. travnja 2026. godine putem elektroničke pošte je zaprimljen upit od stane zainteresiranog gospodarskog subjekata u predmetu nabave: Nabava i ugradnja klima uređaja, Evidencijski broj nabave: 71/26-JN  kako slijedi;
[bookmark: _Hlk89082403]
Upit gospodarskog subjekta
Poštovana, molim Vas pojašnjenje vezano za predmet nabave iz naslova.
1. Naime, u opisu predmeta nabave pod točkom 2.1, navodi se demontaža postojećih starih klima uređaja te njihovo zbrinjavanje dok se u troškovniku ta stavka ne spominje. Pitanje glasi: Da li pritom, na prije navedeno, naručitelj podrazumijeva demontažu 25 klima uređaja koja bi se ukalkulirala u točke troškovnika?
2. S obzirom da se cijene opreme i materijala mijenjaju na tjednoj bazi, postoji li mogućnost isporuke za 4 ne montirana uređaja koji bi bili deponirani na određenoj lokaciji naručitelja te čekali svoju ugradnju?
U nadi za što skorijim odgovorom, srdačno Vas pozdravljam!
Odgovor Naručitelja 
Stavka 1. 
Opis predmeta nabave pod točkom 2.1, odgovara Napomeni u Zaglavlju Troškovnika.
U Pozivu za dostavu ponude također je raspisano da Ponuditelj odgovara za točnost i potpunost svoje ponude. Smatra se da je Ponuditelj prilikom podnošenja ponude uzeo u obzir sve što je potrebno te da je u ponuđenu cijenu uključio sve troškove povezane s predmetom ugovora.



Poziv na dostavu ponuda
2.1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je nabava i ugradnja 25 jedinica klima uređaja koja obuhvaća: 
· Demontažu postojećih starih klima uređaja te adekvatno zbrinjavanje istih sukladno pravilima struke i pozitivnim propisima uz predočavanje potvrde o odlaganju. 
· Isporuku i ugradnju (instalacija, montaža) klima uređaja do pune funkcionalnosti, sukladno opisu, vrstama i količinama određenim u troškovniku (Prilog 1.)
                Troškovnik
Dom zdravlja Zagreb-Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nabava uključuje:                                                                                                                                                                                                  1. Demontažu postojećih starih klima uređaja te adekvatno zbrinjavanje istih sukladno pravilima struke i pozitivnim propisima uz predočavanje potvrde o odlaganju. 
2. Isporuku i ugradnju (instalacija, montaža) klima uređaja do pune funkcionalnosti u skladu s Zakonom o održavanju i upravljanjem zgradom koji je stupio na snagu od 01.01.2025. g. 

Stavka 2.
„Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.
Naručitelj je u predmetnom postupku nabave odredio okvirnu količinu predmeta nabave. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine.
Naručitelj je propisao da će se za četiri (4) klima uređaja isporuka izvršiti sukcesivno prema potrebi naručitelja, a unutar 12 mj trajanja ugovora.
Smatrat će se da je gospodarski subjekt prije podnošenja ponude u svemu proučio ovaj Poziv na dostavu ponuda i njezine priloge, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvršenje navedenog predmeta nabave, te da je na osnovu svega toga podnio svoju ponudu.
Ponuditelj odgovara za točnost i potpunost svoje ponude. Smatra se da je prilikom podnošenja ponude uzeo u obzir sve što je potrebno te da je u ponuđenu cijenu uključio sve troškove povezane s predmetom ugovora. „

Rok za dostavu ponuda ostaje isti obzirom da odgovor Naručitelja ne predstavlja izmjenu Poziva na dostavu ponuda, već Naručitelj pojašnjava dokumentaciju na način da ista bude nedvojbeno jasna potencijalnim Ponuditeljima.

                                                                   		Stručno povjerenstvo za nabavu		
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