Prilog 4. Tehnička specifikacija za servis i održavanje autoklava i sterilizatora

- Redovno održavanje autoklava i sterilizatora

Tablica 1

| Red. broj | Opis stavke | DA/NE |
| --- | --- | --- |
|  | Provjera i čišćenje sterilizacijske komore |  |
|  | Provjera sigurnosnih ventila |  |
|  | Pražnjenje, čišćenje i kontrola rezervoara i senzora nivoa vode |  |
|  | Provjera i čišćenje matične ploče napajanja |  |
|  | Provjera, podešavanje i podmazivanje šarki vrata |  |
|  | Provjera funkcionalnosti pumpe |  |
|  | Zamjena bakteriološkog filtera i brtvila – servisni dio |  |
|  | Zamjena brtve vrata – servisni dio |  |
|  | Atestiranje sigurnosnog ventila i manometra svake dvije godine |  |
|  | Jamstveni rok na izvršenu uslugu minimalno 6 mjeseci |  |
|  | Provođenje testa sigurnosti i ispravnosti uređaja prema normi HRN IEC 60601 standardu |  |

Servisom su obuhvaćene usluge navedene u gornjoj tablici, potreba za održavanje (zamjenom dijelova i sl) pojedinog autoklava i sterilizatora se vrši tek nakon što odabrani ponuditelj Naručitelja obavijesti ili pošalje ponudu te Naručitelj isto prihvati.

B) Popravci autoklava i sterilizatora na poziv Naručitelja zbog zastoja nastalih u radu, čiji su uzroci tehničke prirode (razni mehanički kvarovi, razni električni i elektronski kvarovi), a po pozivu Naručitelja.  Odabrani ponuditelj je obvezan, na poziv Naručitelja, izvršiti uslugu popravka autoklava i sterilizatora u roku od 48 sati, u vremenu od 07.00 do 20.00 sati. U slučaju nemogućnosti izvršenja usluga u navedenom roku, dužan je bez odgađanja o tome izvijestiti Naručitelja pisanim putem uz obrazloženje, te dostaviti zamjenski autoklav i sterilizator.