## Troškovnik
Dom zdravlja Zagreb-Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11
TROŠKOVNIK - stomatološki ispuni
Red. br. | Naziv proizvoda | Jed. mjere | Okvirna količina | Nuđeni proizvod/nuđeni jednakovrijedan proizvod (naziv proizvoda, proizvođač i kataloška oznaka) | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR) | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR) | Ukupna cijena s PDV-om (EUR)
AMALGAMI
1 | Amalgam veličine-1 s minimalno 70 % Ag bez gamma-2 faze, visoke otpornosti na koroziju i velike čvrstoće sa samoaktivirajućim sustavom tijekom pripreme u Silamatu, pakiranje od minimalno 50 kapsula | kutija | 22
2 | Amalgam veličine-2 s minimalno 70 % Ag bez gamma-2 faze, visoke otpornosti na koroziju i velike čvrstoće sa samoaktivirajućim sustavom tijekom pripreme u Silamatu, pakiranje od minimalno 50 kapsula | kutija | 22
3 | Amalgam veličine-3 s minimalno 70 % Ag bez gamma-2 faze, visoke otpornosti na koroziju i velike čvrstoće sa samoaktivirajućim sustavom tijekom pripreme u Silamatu, pakiranje od minimalno 50 kapsula | kutija | 22
KOMPOZITI
1 | Svjetlosnopolimerizirajući mikrohibridni kompozit za restauracije stražnjih zuba, s kratkim vremenom polimerizacije i malom polimerizacijskom kontrakcijom, dostupan u različitim bojama, minimalno a´4g (kao Filtek P60 Refil, 3M Espe ili jednakovrijedan) | tuba | 20
2 | Svjetlosnopolimerizirajući univerzalni restorativni nanokompozitni ispun sa velikim izborom boja minimalno a ´4 g (kao Filtek TM Ultimate, 3M Espe ili jednakovrijedan) | tuba | 60
3 | Svjetlosnopolimerizirajući, nisko-viskozni, radio-kontrastni nanokompozit dostupan u min. 11 nijansi , minimalno a´ 2g x 2(kao Filtek Supreme Flowable Syring Refill, 3M Espe ili jednakovrijedan) | pak | 40
4 | Svjetlosnopolimerizirajući mikrohibridni kompozit u minimalno 12 boja, prirodne estetike, lake modelacije, izuzetne čvrstoće, savršene gustoće, minimalno a ´4 g (kao Filtek Z 250 Refil, 3M Espe ili jednakovrijedan) | tuba | 30
5 | Kompozitni intrakanalni kolčići ojačani staklenim vlaknima, dostupni u veličinama 0,8-1,25; 1,0-1,45;1,2-1,65, pakiranje od minimalno 10 komada kolčića | kutija | 25
6 | Svjetlosnopolimerizirajući restaurativni kompozitni materijal za sanaciju klase III, IV i V te izradu kompozitnih ljuskica, štrcaljka od maksimalno 4g ili maksimalno 2,7ml, dostupan u bojama: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, AO2, AO3, DT, CT, GT, NT, WT, CVT, BW i XBW (kao Gradia Direct Anterior, GC, ili jednakovrijedno) | tuba | 70
7 | Tekući svjetlosnopolimerizirajući hibridni kompozitni materijal s otpuštanjem fluorida, za sanaciju manjih kaviteta klase I, II, III, IV i V, pakiranje od minimalno 2 štrcaljke od minimalno 1,5g ili minimalno 0,8ml, dostupan u bojama: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW (kao Gradia Direct FLOW pakiranje, GC, ili jednakovrijedno) | pak | 80
8 | Svjetlosnopolimerizirajući radioopakni restaurativni kompozitni materijal za sanaciju klase I i II, štrcaljka od maksimalno 4,7g, dostupan u bojama: PA1, PA2, PA3, PA3.5, PWT, PNT (kao Gradia Direct Posterior, GC, ili jednakovrijedno) | tuba | 80
9 | Metalni intraradikularni kolčići za nadogradnju zuba min. a 10 kom | kutija | 25
10 | Svjetlosnopolimerizirajući nanohibridni kompozitni materijal s min 75% težinskog udjela punila, za restauraciju u prednjem i stražnjem segmentu, štrcaljka a 3-4g, dostupan u bojama: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C1, C2, C3,T i min 3 BLEACH boje (koa Tetric EvoCeram, Ivoclar Vivadent, ili jednakovrijedno) | tuba | 50
11 | Tekući svjetlosnopolimerizirajući nanohibridni kompozitni materijal s više od 60% težinskog udjela punila, visokog radioopaciteta, za izradu prednjih i stražnjih malih ispuna, štrcaljka a 2-3g, dostupan u minimalno 10 boja (koa Tetric EvoFlow, Ivoclar Vivadent, ili jednakovrijedno) | tuba | 22
12 | Svjetlosnopolimerizirajući univerzalni nanohibridni kompozitni materijal, za direktne ispune u području stražnjih zuba i aplikaciju u jednom sloju i do 4mm, štrcaljka a 3-4g, dostupan u minimalno 3 univerzalne boje (kao Tetric PowerFill, Ivoclar Vivadent, ili jednakovrijedno) | tuba | 23
13 | Tekući svjetlosnopolimerizirajući univerzalni nanohibridni kompozitni materijal, za aplikaciju u jednom sloju i do 4mm, štrcaljka a 2-3g, dostupan u minimalno 3 univerzalne boje (kao Tetric PowerFlow, Ivoclar Vivadent, ili jednakovrijedno) | tuba | 20
14 | Samoadherirajući univerzalni kompozitni cement u dvostrukoj štrcaljki za trajno cementiranje inlaya, onlaya, krunica i mostova te intrakanalnih kolčića, pakiranje od minimalno 8g cementa, kanilama za miješanje i endo kanilama (kao RelyX U200, 3M ESPE, ili jednakovrijedno) | pak | 12
BONDING SISTEMI
1 | Jednokomponentni adheziv za primjenu tehnikom potpunog jetkanja, veza na dentin min 40 mPa, u bočici minimalno a´ 6 ml (kao Adper Single Bond 2, 3M Espe ili jedankovrijedan) | boč. | 22
2 | Jednokomponentni samojetkajući svjetlosnopolimerizirajući adheziv 7. generacije, koji se pomoću 4-MET monomera veže za dentin, ne sadrži metakrilat, nanointeraktivnom tehnologijom kreira adhezivni sloj od maks. 350 nm; bočica a 5-10ml (kao G-BOND refill, GC, ili jednakovrijedno) | boč. | 22
3 | Tekućina 10%-tne poliakrilna kiselina za pripremu dentina, bočica a 20-30g ili 19,04-28,56ml (kao Dentin Conditioner, GC, ili jednakovrijedno) | boč. | 40
4 | Jednokomponentno univerzalno sredstvo za spajanje sa sastavom na bazi tri funkcijska monomera ( 4-MET, MDP,MDTP), koji omogućuju spajanje na zubno tkivo, kompozite, metale, cirkonijoksidnu keramiku, aluminijoksidnu keramiku, za liječenje preosjetljivost, sa visokom čvrstoćom spoja,žute boje prije polimerizacije, bočica min 5ml sa silikonskim poklopcem , ( kao G Premio Bond ili jednakovrijedno) | boč. | 20
5 | Gel 37%-tne ortofosforne kiseline za jetkanje zubne cakline, pakiranje od minimalno dvije štrcaljke od kojih svaka sadrži minimalno 2g kiseline, uz dodatne nastavke za apliciranje (kao Total Etch refill, Ivoclar Vivadent, ili jednakovrijedno) | pak. | 50
|  |  |  | SVEUKUPAN IZNOS BEZ PDV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPAN IZNOS SA PDV |  |  |  |  | 0
Napomena:
Neovisno o tome da li ponuditelji nude navedene ili jednakovrijedne proizvode dužni su ispuniti stupac 3, te za sve proizvode koji nude upisati naziv proizvoda, proizvođača i katalošku oznaku proizvoda.
Nuđeni „ili jednakovrijedan" proizvod mora biti sukladan za upotrebu i po kvaliteti odgovarati traženom proizvodu.
Svojom upotrebom ponuđeni „ili jednakovrijedni" artikl ne smije utjecati na pravilan rad ili promjenu u radnim procesima.