## Table 1
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD
Prilaz baruna Filipovića 11
TROŠKOVNIK
POTROŠNI MATERIJAL LABORATORIJ (sustavi za uzorkovanje i ostali potrošni materijal)
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | % PDV-a | UKUPNA CIJENA S PDV-om
1 | Epruveta s podtlakom za sedimentaciju; Na-citrat 3,8%; 13x75 mm, 1,6-2,0 ml | komad | 5000
2 | PVC graduirana pipeta za SE, za ponuđenu epruvetu s podtlakom za SE | komad | 5000
3 | Epruvete s podtlakom za glukozu; Na-F; 13x75 mm, 4 ml | komad | 2000
4 | Epruveta s podtlakom, serum/gel (SST); 13 x 75 ml; 3,5-4 ml | komad | 35000
5 | Epruveta s podtlakom, serum/activator zgrušavanja; 13 x 75 mm; 3,5-4 ml | komad | 100
6 | Epruveta s podtlakom, K3EDTA; 13 x 75 mm; 3 ml | komad | 30000
7 | Epruveta s podtlakom za koagulaciju, Na-citrat 3,2%, 13 x 75 mm; 3-4 ml | komad | 6000
8 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,8 mm | komad | 1000
9 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,9 mm | komad | 40000
10 | Igle sterilne j.u. 0,9 x 38 ili 40 mm, a 100 | pak | 10
11 | Igle sterilne j.u. 1,1 x 40 a 100 | pak | 30
12 | Igla sa leptirićem sa sigurnosnim uvlačenjem igle 21G, s luer adapterom, za vađenje krvi u epruvete s podtlakom | komad | 100
13 | Igla sa leptirićem sa sigurnosnim uvlačenjem igle 23G, s luer adapterom, za vađenje krvi u epruvete s podtlakom | komad | 100
14 | Držač za iglu za vađenje krvi u epruvete s podtlakom s autmatskim izbacivanjem igala | komad | 20
15 | Traka za stezanje ruku kod vađenja krvi sa sigurnosnom kopčom | komad | 20
16 | Brzi test na pločici za istovremeno otkrivanje 5 različitih vrsta droga i njihovih metabolita u urinu (THC, MOP, AMP, COC, MDMA), a'10 pločica | pak | 1
17 | Brzi test za otkrivanje antigena bakterije Helicobacter pylori u stolici, a'10 testova | pak | 1
18 | Mikroepruveta K2EDTA; 500μl, za kapilarno uzorkovanje; s integriranim lijevkom | komad | 1500
19 | Mikroepruveta za biokemiju s gelom; 400-600 μl za kapilarno uzorkovanje s integriranim lijevkom | komad | 1000
20 | Mikroepruveta K2EDTA; 200 μl za kapilarno uzorkovanje sa adaptiranom cjevčicom | komad | 200
21 | Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepruvete, kontakt aktivirajuće, dubine uboda 1,8 mm | komad | 200
22 | Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepruvete, kontakt aktivirajuće, dubine uboda 2,0 mm (nožić) | komad | 1800
23 | Komplet za mikroskopsku analizu urina a'500 (sadrži 500 epruveta za sediment urina, 500 čepova za epruvete, 500 nastavaka za pipetu, 50 pločica sa 10 mjesta, 1 bočica boje) | pak | 1
24 | Pločice za mikroskopsku analizu urina, svaka pločica ima 10 mikroskopskih komorica, pakiranje a'50 pločica | pak | 4
25 | Epruveta, negraduirana, bez ruba, 13x75 mm; 5ml, polistiren, bez čepa, a'1000kom | pak | 2
26 | Epruvete za centrifugiranje uzorka urina, posebno dizajnirano dno epruvete za sakupljanje sediment urina prilikom centrifugiranja, 9,5-12,0 ml, polistiren, bez čepa | komad | 2000
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV
SVEUKUPNO S PDV-om